Zał. Nr 1b do SIWZ

CKZ-II-271-5/20

ZADANIE NR 3

Dostawa urządzeń do pracowni maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego wyposażenia pracowni wg poniższego wyszczególnienia:

Wyposażenie do pracowni maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych

oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki

| Pracownia maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych |  |  | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Falownik 1,5kW | Do silnika o mocy 1,5kW - zasilanie - 230V AC, - napięcie wyjścia x230V AC, - max moc silnika 1,5kW, - częstotliwość wyjścia 0,5 - 400Hz, - prąd max 7,5A, - filtr EMC, - regulator PID. | 2 |
|  | Falownik 2,2kW 3x400VAC | - przetwornica częstotliwość 2,2kW, - zasilanie 3x400V AC, - wyjście 3x400V AC, - moc silnika 2,2kW, - częstotliwość wyjścia 0,5 - 400Hz, - prąd roboczy 5A. | 2 |
|  | Softstart 1x230/3x400 | - rozrusznik elektroniczny łagodny do 1-f lub 3-f silników asynchron., - moc 1,1kW silnik 1-f; 4kW silnik 3-f, - prąd znamionowy 9A, - regulowany czas rozruchu 1 do 5s, - montaż szyna TH35. | 4 |
|  | Silnik krokowy 1,7Nm | - silnik krokowy LXM 1,7 Nm 3- f, (230V AC, 325V DC). | 2 |
|  | Ogranicznik przepięć SPD klasy B +C 4P Hager | SPD T1 kombinowany 4P, TN - S/TT Iimp 50kA, Ups 1,5kV | 3 |
|  | Przekaźnik półprzewodnikowy | - 55A/400VAC 3-biegunowy, - sterowanie 24-275VAC, 24-50V DC przełączanie w zerze. | 4 |
|  | Stycznik półprzewodnikowy ELR1-24DC/600AC-30(1-f,30A) | - 1-f stycznik półprzewodnikowy, - napięcie 230V, - prąd 30A. | 4 |
|  | Sterownik PLC ALPHXLAL 2-2MR-A | - napięcie zasilania-230V AC, - ilość wejść cyfrowych-15, - ilość wyjść -9 przekaźnikowych, - program-max 200 blok, - możliwość obłożenia rozszerzonego wejścia/wyjścia. | 4 |
|  | Wyłącznik mocy | - znamionowy prąd In 100A, - znamionowa zdolność łączeniowa przy 400V, 50Hz- 25kA, - wyzwalacz przeciążeniowy od 63-100A, - wyzwalacz zwarciowy od 100A. | 2 |
|  | Sterownica-panelowa Pompy CBM-3 | - przeznaczona do 1-f układu pompy, - zabezpieczenie-suchobieg, - przeciążeniowe, - zwarciowe. | 2 |
|  | Zasilacz laboratoryjny regulowany | - moc 150W, - wyjście 10V DC - 30V DC, - liniowo regulowany. | 2 |
|  | Przetwornica IPS-300 12V/230V 1500/3000W | - moc 1500/3000W, - zakres napięcia wejściowy 11-15V DC, - napięcie wyjściowe 230V. | 2 |
| 13. | Luksomierz | - miernik do badania natężenia oświetlenia 400 kLx, - rozdzielczość 0,1Lx. | 2 |
| 14. | Watomierz cyfrowy | - napięcie 0,5V do 600V, - prąd 10mA - 2A - 10A, - moc czynna 0,2 kW, - częstotliwość 15- 200Hz. | 2 |
| 15. | Autotransformator regulowany ART 1000 | - moc 1000W, - napięcie zasilania 230V, - napięcie wyjścia 0-250V, - prąd max 4A, - wskaźnik napięcia. | 4 |
| 16. | Opornik suwakowy drutowy laboratoryjny | - OPK 500X600 4A 39 OM | 4 |
| 17. | Opornik suwakowy drutowy laboratoryjny | - OPK 500X600 10A 13 OM | 4 |
| 18. | Generator funkcyjny | - przebiegi o różnych kształtach. | 2 |
| 19. | Oscyloskop 25MHz 2-kanałowy | - zasilanie 100-240V, - max nap wejścia 400V AC. | 1 |
| 20. | Wyłącznik przeciw porażeniowy (różnicowoprądowy) | - cztero torowy - prąd 40A, - napięcie 600V - prąd różnicowy 30mA. | 6 |
| 21. | Panel fotovoltaniczny Solarny (fotoogniwa) | - wymiary 1650x991x35, - napięcie systemu 1000V DC, - napięcie jałowe 39,8V, - natężenie 16A, - sprawność 18,35%. | 4 |
| 22. | Inwerter solarny sinus PRO-1000 | 12V/230V, 700/1000W. | 2 |
| 23. | Wyłącznik zmierzchowy | - z czujką zewnętrzną przystosowany do montażu na TH35. | 6 |
| 24. | Czujnik ruchu z zestykiem NO 230V | - z funkcją wyłącznika zmierzchowego, - max moc łączeniowa 2000W. | 6 |
| 25. | Automat schodowy | - przystosowany do montażu na szynie TH35. | 6 |
| 26. | Silnik indukcyjny klatkowy 1-fazowy | - moc 0,75kW, - napięcie 230V, - obroty 1450, kondensatorowy, - na łapach. | 6 |
| 27. | Silnik indukcyjny klatkowy 3-fazowy | - moc 0,75kW, - napięcie trójkąt/gwiazda 400V/660V, - obroty 1450, - na łapach. | 6 |
| 28. | Miernik uniwersalny cyfrowy | - Digital Multimeter, - DC 200mV-2-20-200-1000V, - AC 2-20-200-1000V, - DC prąd 2-200mA-10A, - AC prąd 2-200mA-10A, - pojemność 2-200nF-100mF, - rezystancja 200om-2-20kom-2-20M, - częstotliwość 2-20kHz, - temperatura -40C - 1000C. | 10 |
| 29. | Zestaw wkrętaków elektro-techn. | - wkrętaki płaskie, krzyżowe, 6 sztuk izolacja 1000V, wykonane ze stali chromowo-wanadowej. | 10 |
| 30. | Stycznik elektromagnes | - napięcie cewki 230V, - prąd styków głównych 16A, - zamontowane styki pomocnicze NO i NC. | 20 |
| Pracownia elektrotechniki i elektroniki |  |  | Ilość (szt.) |
| 1. | Generator funkcyjny | 1 – kanał, Max częstotliwość 30Ghz, Generowane przebiegi: trójkąt, sinus, prostokąt, impuls, Wyświetlacz kolorowy 3,5”. | 2 |
| 2. | Multimetr cyfrowy | DCV 200mV – 1000V, ACV 2 – 750V, DCA 2mA – 20A, ACA 200mA – 20A, Pomiar rezystancji 200Ω - 30MΩ. | 15 |
| 3. | Multimetr analogowy | DCV do 500V, ACV do 500V, DCA do 10A, Rezystancja do 20MΩ. | 4 |
| 4. | Cyfrowy miernik cęgowy | Zakres 4,000 A, Rozdzielczość 0,001 A, Zakres 40,00 A, Rozdzielczość 0,01 A, Zakres 400,0 A, Rozdzielczość 0,1 A, Zakres 400,0 mV, Rozdzielczość 0,1 mV Zakres 4,000 V, Rozdzielczość 0,001 V, Zakres 40,00 V, Rozdzielczość 0,01 V, Zakres 600,0 V, Rozdzielczość 0,1 V, Zakres 400,0 Ω, Rozdzielczość 0,1 Ω, Zakres 400,0 kΩ, Rozdzielczość 0,1 kΩ. | 3 |
| 5. | Induktorowy miernik rezystancji izolacji | Nominalna wartość napięcia pomiarowego: 2500 V DC, Zakres pomiarowy rezystancji izolacji: 0-2500 MΩ, Dokładność pomiaru: ± 20Ω. | 1 |
| 6. | Miernik rezystancji izolacji | Napięcie probiercze100-1000V, Zakres 4 – 2000MΩ, | 1 |
| 7. | Miernik parametrów instalacji | Impedancja pętli zwarciowej, Parametry wyłączników RCD, Rezystancja izolacji, Rezystancja uziemienia, Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych, Pomiary rezystancji izolacji: napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V, Pomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ, Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L, Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13…1999,9 Ω, Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD, Pomiar rezystancji uziemienia RE, Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557- 5: 0,5 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V, 0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V, Zestaw przewodów i sond pomiarowych. | 1 |
| 8. | Miernik pola elektromagnetycznego | Zakres mierzonych częstotliwości 50Mhz – 3,5GHz, Natężenie pola elektrycznego 0,01 V/m – 20,0 V/m, Natężenie pola magnetycznego 0,01 mA/m – 532,6 mA/m | 1 |
| 9. | Czujnik ruchu ze stykiem NO | Zasilanie 230V, Regulacja czasu świecenia. | 5 |
| 10. | Silnik 1f | 230V, moc około 500 W, 1400 obr./min | 4 |
| 11. | Sinik DC | Zasilanie 12 V, moc około 100 W | 2 |
| 12. | Sterownik mikroprocesorowy LOGO | Moduł LOGO! 12/24 RC - 8 wejść analogowo cyfrowych, - 4 wyjścia przekaźnikowe, - napięcie zasilania 24 V DC, - moduł z wyświetlaczem. | 2 |
| 13. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy | Rcd 25A, 0,03A | 10 |
| 14. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy | Rcd 40a, 0,03a, 3f | 3 |
| 15. | Stycznik | 230v | 10 |
| 16. | Przycisk sterowniczy na szynę TH 35 | Zwierny | 10 |
| 17. | Przycisk sterowniczy na szynę TH 35 | Rozwierny | 10 |
| 18. | Wyłącznik silnikowy | 3f, 1-1,6a | 4 |
| 19. | Arduino starter KIT | Starter Kit Arduino, Mega Adk | 2 |
| 20. | Płytka prototypowa | 3220 pól | 10 |
| 21. | Przewody do płytek prototypowych | Zestaw 350 sztuk | 10 |

Gwarancja: Minimum 24 miesiące na całość wyposażenia - termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu przekazania urządzeń i sprzętu - z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania.

Pozostałe wymagania:

- Dokumentacja urządzeń wraz z instrukcjami w języku polskim.

- Certyfikaty CE.

W przypadku pozycji zawierających nazwy producenta, typ urządzenia lub sprzętu Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (tożsamych) do wymienionych w powyższej specyfikacji, lecz o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a różniących się jedynie znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.